Выполненные работы по ремонту жилфонда силами  ООО «УЖКХ  ЛИДЕР» за 2012-2014гг.

МКД по адресу: ул. Курчатова, 26

Дата                                                                  Выполненные работы                                                        Подпись жителя дома.

Январь 2013г.-кв.№12                 Замена неисправного фильтра на смесителе ХВС.                                                                           Лагодич Г.Б.

Май 2013г.– подвал дома.          Прочистка и сборка  разъединившейся от засора канализационной

трубы в подвальном помещении дома.                                                                                     Лагодич Г.Б.-кв.№12

Май 2013г.кв.№5                         Замена проржавевшего фитинга на трубе системы отопления

из-за утечки                                                                                                                             Бояршинов Д.Н.-кв.№5

Апрель 2013г.-кв.№12                Замена проржавевшего фитинга на трубе системы отопления из-за

утечки воды.                                                                                                                                            Лагодич Г.Б.

Июнь 2013г.-подвал дома.         Прочистка и сборка разъединившейся от засора канализационной

трубы в подвальном помещении дома.                                                                                  Казанцева В.А.-кв.№10

Июль 2013г.-подвал дома.         Замена проржавевшей трубы системы отопления в подвале дома.                                    Казанцева В.А.-кв.№10

Июль 2013г.-кв.№20                   Замена неисправного эл.патрона в светильнике электроосвещения.                                 Глинчиков-кв.№20

Сентябрь 2013г.-кв.№2              Замена неисправного смесителя в ванной комнате.                                                             Гузикова Е.В.-кв.№2

Сентябрь 2013г.-кв.10,13            Прочистка фильтра на вводе в дом системы  холодного водоснаб-

жения из-за плохого напора воды в квартирах.                                                           Крапивин С.В.-житель дома.

Октябрь 2013г.-подвал.              Сварочные работы по устранению утечки воды трубы системы

отопления в подвальном помещении дома.                                                                             Лагодич Г.Б.-кв.№12

Ноябрь 2013г.-кв.№2                  Сброс воздушной пробки по системе отопления в подвале дома

из-за  холодных радиаторов системы отопления.                                                                    Гузикова Е.В.-кв.№2

Ноябрь-13г.-подвал.                    Сварочные работы труб системы отопления из-за утечки.                                                        Карасёва-кв.№13

Ноябрь 2013г.-кв.№12                 Прочистка вентиляционных каналов.                                                                                              Лагодич Г.Б.

Ноябрь 2013г.-кв.№6                    Частичная замена сломанного шифера на крыше над квартирой № 6.                               Кутлуярова Ф.-кв.№6

Декабрь 2013г.-кв.№6                   Прочистка вентиляционных каналов,теплоизоляция чердачного                                      Кутлуярова Ф.-кв.№6

помещения над квартирой №6.

Декабрь 2013г.-1подъезд.             Замена перегоревших эл.лампочек в светильниках эл.освещения.                          Захарова А.В.-житедь дома.

Декабрь 2013г.- подвал.               Поставили хомут на трубе системы отопления из-за утечки.                                    Подпись не расшифрована.

Декабрь 2013г.- подвал.              Прочистка канализационной трубы от засора в подвале дома.                                       Лагодич Г.Б.-кв.№12

Декабрь 2013г.-1подъезд.           Ревизия щита электроосвещения,замена перегоревших лампочек

в светильниках эл.освещения на площадке первого подъезда дома.                                    Левашина-кв.№4

Декабрь 2013г.-кв.№12              Замена проржавевшей трубы со стальной на м/пластик.                                                     Лагодич Г.Б.-кв.№12

Декабрь 2013г.-3подъезд.          Ревизия щита эл.освещения,замена перегоревших лампочек в

светильниках на площадке третьего подъезда дома.                                                                   Рычков-кв.№22

Декабрь2013г.-1,2под.               Ремонт слуховых окон закрытием их плёнкой.                                                                        Кутлуярова Ф.-кв.№6

Январь 2014г.-1подъезд.           Ревизия эл.щита с заменой неисправного эл.выключателя.                                                       Захарова-кв.№4

Февраль 2014г.-1под.                Осмотр придомового колодца на засор,заявили в ППТБО на авто-

машину НЖ для прочистки канализационного колодца от засора

стоков).                                                                                                                                              Казанцев-кв.№10

Февраль 2014г.-кв.5,10            Прочистка канализационных труб от засора с помощью гибкого вала.                                      Кутлуярова-кв.№6

Февраль 2014г.-кровля            Очистка кровли дома от снега и льда.                                                                               Подпись не расшифрована.

Март 2014г.-кв.№5                  Замена неисправной подводки к радиатору системы отопления.                                               Фёдорова-кв.№5

Март 2014г.- кв.№5                  Замена неисправного крана холодного водоснабжения.                                                                Фёдорова-кв.№5

Март 2014г.- кровля.                Очистка кровли дома от снега и льда.                                                                                            Бородулина-кв.№11

Апрель 2014г.- подвал             Замена участка проржавевшей трубы системы отопления.                                                     Зырянов-житель дома.

Апрель 2014г.- подвал             Прочистка канализационной трубы от засора с помощью гибкого вала.                                  Лагодич-кв.№12

Апрель 2014г.- подвал             Прочистка канализационной трубы от засора с помощью гибкого вала,

замена сальниковой набивки на задвижке узла учёта системы отопления

в подвальном помещении дома.                                                                                                           Фёдорова-кв.№5

Май 2014г.-1подъезд               Замена перегоревших лампочек в светильниках эл.освещения на площадке,

монтаж эл.светильника перед подъездом дома.                                                                     Кадникова-житель дома.

Май 2014г.- подвал                 Прочистка канализационной трубы от засора с помощью гибкого вала

через ревизии в подвальном помещении дома.                                                                             Перевозкин-кв.№17

Май-Июнь-13г.- крыша            Замена сломанных листов шифера на крыше дома.                                                                         Лагодич-кв.№12

Февраль 2012г.- подвал         Соединение разъединившейся канализационной трубы и прочистка её от

засора с помощью гибкого вала через ревизию.                                                                              Мухина-кв.№10

Апрель 2012г.-кв.№10          Перекрыли вентиль на полотенцесушителе из-за утечки,установили кран

Маевского.                                                                                                                                             Казанцева-кв.№10

Апрель 2012г.-кв.№11         Прочистка канализационной трубы от засора с помощью гибкого вала

через ревизию.                                                                                                                                       Бородулина-кв.№11

Май 2012г.-2подъезд.           Косметический ремонт во втором подъезде дома.                                                                        Лагодич-кв.№12

Май 2012г.-3подъезд            Косметический ремонт в третьем подъезде дома.                                                            Альмухаметова-кв.№18

Май 2012г.- крыша               Восстановление разрушенных вентканалов с помощью кирпичной кладки,

штукатурки,заменой на них колпаков и их прочистки от мусора.                       Подписи из 15 квартир дома.

Май 2012г.- подвал              Замена участка проржавевшей канализационной трубы,прочистка её от

засора с помощью гибкого вала  в подвальном помещении дома.                                                  Лагодич-кв.№12

Июнь 2012г.- подвал          Разобрали на стыке канализационную трубу,прочистили её от засора с

помощью гибкого вала (необходима её замена).                                                                                   Лагодич-кв.№12

Июнь 2012г.- крыша          Изготовление из железа и установка колпаков на вентканалы на крыше дома.                                   Лагодич-кв.№12

Июнь-12г.-2подъезд           Ремонт сломанных дверей на входе в подъезд с остеклением,ремонт поруч-

ней на перилах в подъезде дома.                                                                                                              Варовина-кв.№14

Июнь 2012г.- кв.№12         Замена неисправной кранбуксы крана холодного водоснабжения.                                    	        Лагодич-кв.№12

Июнь-12г.-1подъезд           Косметический ремонт в первом подъезде дома.                                                                         Кадникова-кв.№8

Август 2012г.-кв.№20        Прочистка канализационной трубы от засора с помощью гибкого вала

через ревизию.                                                                                                                                         Глинчикова-кв.№20

Август 2012г.- подвал        Замена проржавевшего участка трубы системы отопления,замена неисправ-

ных кранов холодного водоснабжения.                                                                                                 Казанцев-кв.№10

Сентябрь-12г.-кв.№19      Замена неисправного крана холодного водоснабжения.                                                                        Малюкова-кв.№19

Ноябрь-12г.-кв.№2            Замена неисправного крана и участка проржавевшей трубы холодного

водоснабжения.                                                                                                                                               Гузикова-кв.№2

Ноябрь-12г.-кв.№10         Замена проржавевшего участка трубы системы отопления,установка хомута

и заплат на трубе системы отопления с помощью сварочных работ.                                                     Казанцева-кв.№10

Ноябрь-12г.-кв.№5            Замена участка лопнувшей трубы,установка соединительной муфты на

м/пластиковую трубу холодного водоснабжения.                                                                                  Бояршинов-кв.№5

Декабрь-12г.-подвал         Замена проржавевшего участка трубы,установка хомута и заплат на трубе

системы отопления с помощью сварочных работ.                                                                                    Лагодич-кв.№12

Декабрь-12г.-кв.№10   Сброс воздушной пробки по стоякам и радиаторам системы отопления из-за

холодных радиаторов системы отопления в квартире.                                                                               Казанцев-кв.№10

Выполненные работы по ремонту жилфонда силами ООО «УЖКХ ЛИДЕР» 2012-2014гг.

дома №17 по ул.Садовой.

Дата                                              Выполненные работы                                                                        Подпись жителя дома.

Октябрь 2012г.-кровля дома. Закрепление листов шифера на крыше дома.                                    Мартюшева –кв.№49

Октябрь 2012г.-подвал дома Прочистка канализационной трубы от засора в подвале дома.        Солоп-житель дома.

Октябрь 2012г.-кв.№57        Прочистка канализационной трубы от засора.                                     Воровина-кв.57

Ноябрь2012г.-кв. №29         Замена проржавевшей трубы горячего водоснабжения со сальной

на металлопластик.                                                                                Скоробогатова В.Ф.-кв.№29

Ноябрь 2012г.-кв.№29          Сброс воздушной пробки по кухонному стояку системы отопления

из-за холодных радиаторов системы отопления.                               Скоробогатова В.Ф.-кв.№29

Ноябрь 2012г.-подвал дома  С помощью машины НЖ прочистили придомовые колодцы

из-за засора канализационных труб в подвальном помещении

дома.                                                                                                       Воровина-кв.57

Ноябрь 2012г.-подвал дом    Прочистка канализационных труб от засора из подвала дома

до придомового колодца с помощью гибкого вала.                          Солоп-кв.№37

Декабрь 2012г.-подвал дома Прочистка канализационных труб от засора из подвала дома

до придомового колодца с помощью гибкого вала.                           Клепцова В.В.-житель дома.

Январь 2013г.-кв.№61           Осмотр водопровода(утечки воды по заявке жителя не обнаружено).Кротова-кв.№61

Январь 2013г.-подвал.           Прочистка канализационной трубы от засора в подвале дома.           Скоробогатова В.Ф.-кв.№29

Январь 2013г.-кв.21,37          Прочистка канализационных труб от засора.                                         Дорофеева-житель дома.

Февраль 2013г.-4подъезд.   Замена перегоревших лампочек в светильниках эл.освещения

на площадках в подъездах дома.                                                                Овчинникова-житель дома.

Февраль 2013г.-кв.№2         Прочистка канализационной трубы от засора.                                          Мозырева-кв.№2

Март 2013г.-3подъезд.        Замена неисправного эл.патрона в подъезде третьего подъезда.            Солоп-кв.№39

Март 2013г.-3подъезд.        Замена перегоревших лампочек в светильнике эл.освещения

на площадке третьего подъезда дома.                                                        Галич О.А.-кв.№38

Март 2013г.-кв.№14            Сварочные работы трубы системы отопления из-за порыва.                  Зудов-кв.№14

Март 2013г.-подвал дома.   Прочистка канализационной трубы от засора в подвале дома.               Воровина-кв.№57

Апрель 2013г.-подвал .       Ремонт вентиля трубы холодного водоснабжения в подвале дома.        Троицких-кв.№55

Апрель 2013г.-4подъезд.    Замена перегоревших лампочек в светильниках эл.освещения.              Подпись из кв.№52

Июнь 2013г.-кв.№23           Осмотр водосчётчика(необходима его замена из-за неисправности).    Иванов-кв.№23

Май 2013г.-подвал.             Прочистка канализационной трубы от засора из подвала до при-           Мишарина Т.В.-кв.№2

домового колодца с помощью гибкого вала.

Май 2013г.-благоустр.        Ремонт ограждения у дома.                                                                          Воровина-кв.№57

Май 2013г.-подвал.            Прочистка канализационной трубы от засора из подвала дома

до придомового колодца с помощью гибкого вала.                                    Мозырева-житель дома.

Май 2013г.-подвал.            Прочистка канализационной трубы от засора с помощью гибкого

вала в подвале дома.                                                                                      Скоробогатова В.Ф.-кв.№29

Апрель 2013г.-4подъезд.   Замена сломанного эл.патрона в светильнике эл.освещения.                     Воровина-кв.№57

Апрель 2013г.-подвал.     Прочистка канализационных труб от засора из подвала дома до                Дорофеева-житель дома.

придомового колодца.

Июнь 2013г.-4подъезд.    Ремонт эл.светильника в тамбуре подъезда дома.                                         Белопашенцев-кв.№60

Июнь 2013г.-кв.№27        Замена неисправного крана холодного водоснабжения.                               Антонов В.М.-кв.№27

Июнь 2013г.-подвал.       Прочистка канализационной трубы от засора с помощью гибкого

вала из подвала дома до придомового колодца.                                             Дорофеева-житель дома

Июнь 2013г.-кв.№2         Прочистка канализационной трубы от засора с помощью гибкого

вала из придомового колодца до подвала дома.                                              Мишарина-кв.№2

Июнь 2013г.-кв.№23       Осмотр счётчика холодного водоснабжения(необходима его замена).       Иванов-кв.№23

Август 2013г.-кв.№3      Установка счётчиков холодного и горячего водоснабжения.                         Летов-кв.№3

Август 2013г.-кв.№27    Замена радиатора системы отопления с чугунного на алюминиевый.          Дырдова А.Н.-кв.№27

Август 2013г.-подвал.   Ревизия эл.освещения в подвальном помещении дома.                                   Подпись из кв.№21

Август 2013г.-крыша.   Замена сломанных листов шифера на крыше дома.                                          Подпись не расшифрована.

Сентябрь-13-4подъезд. Замена перегоревших лампочек в светильниках эл.освещения на площад-   Самсонова-кв.№52

ках  в подъезде дома.

Сентябрь 2013г.-подвал.Прочистка канализационной трубы от засора с помощью гибкого вала.      Воровина-кв.№57

Октябрь2013г.-подвал. Прочистка канализационных труб от засора с помощью гибкого вала

в подвальном помещении дома.                                                                            Дорофеева-житель дома.

Октябрь 2013г.-подвал.Прочистка канализационной трубы от засора с помощью гибкого вала от придомового колодца до подвала дома.

Октябрь 2013г.-кв.2,6,10,14. Сброс воздушной пробки по стоякам системы отопления из-за холод-

радиаторов системы отопления в квартирах дома.                                             Мишарина-кв.№2

Октябрь 2013г.-подвал. Прочистка канализационной трубы от засора с помощью гибкого вала

в подвальном помещении дома.                                                                            Воровина-кв.№57

Октябрь 2013г.-кв.27,29 Сброс воздушной пробки по стоякам системы отопления из-за холодных

радиаторов системы отопления в квартирах дома.                                              Вавилова-житель дома.

Октябрь 2013г.-кв.44   Замена неисправной подводки к радиатору системы отопления в квартире.   Банных З.А.-кв.№44

Ноябрь 2013-4подъезд.Замена проржавевшего радиатора системы отопления на регистр.                  Воровина-кв.№57

Ноябрь-13г.-3подъезд. Замена проржавевшего радиатора системы отопления на регистр на пло-

щадке в подъезде дома.                                                                                           Начальник участка ЖЭУ-Сопов.

Декабрь-13г.-кв.№57  Сброс воздушной пробки по стоякам системы отопления,прочистка канали-

зационной трубы от засора с помощью гибкого вала через ревизию.                Воровина-кв.№57

Декабрь-13г.-кв.№4   Замена счётчиков холодного и горячего водоснабжения.                                     Пинигин А.П.-кв.№4

Октябрь-13г-кв.№6    Подключение эл.счётчика после оплаты задолженности за ком.услуги.            Ткаченко-кв.№6

Декабрь-13г.-кв.№57 Прочистка канализационной трубы от засора с помощью гибкого вала.            Воровина-кв.№57

Декабрь-13г.-подвал.Прочистка канализационной трубы от засора с помощью гибкого вала

в подвальном помещении дома.                                                                                Дорофеева-житель дома.

Декабрь-13г.-3подъезд.Косметический ремонт третьего подъезда дома.                                                Ягошина Д.Ю.-кв.№36

Декабрь-13г.-4подъезд.Косметический ремонт  четвёртого подъезда дома.                                            Воровина-кв.№57