Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области

Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением:

с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением

ХВС — 4,35 м3/чел./мес.             ВОДООТВЕДЕНИЕ — 4,35м3/чел/мес

с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими

ХВС — 6,61 м3/чел./мес.             ВОДООТВЕДЕНИЕ — 6,61м3/чел/мес

с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями

ХВС — 7,51м3/чел/мес               ВОДООТВЕДЕНИЕ — 7,51м3/чел/мес